    II. ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ УСЛУГЕ
У складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, број 91/2025) и прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке, за играђене водоводне системе (секундарну водоводну мрежу) у Месним заједницамa Лорет, Табановићи, Папратиште, Средња Добриња, Јелен До, Тучково и Узићи, потребно је израдити пројекат изведеног објекта (ПИО).
Пројекат се састоји из 3 дела (целине), и то:

I) ПИО за изграђену водоводну мрежу у МЗ Лорет, Табановићи, Папратиште и Средња Добриња, дужине 23.000 m, 23 армирано-бетонске шахте и 4 ПЕ прекидне коморе.

II) ПИО за изграђену водоводну мрежу у МЗ Јелен До и Тучково дужине 1700,6 m, армирано-бетонских шахти и 1 ПЕ прекидна комора.

III) ПИО за изграђену водоводну мрежу у МЗ Узићи дужине 1680,5 m армиарно-бетонских шахти и 2 ПЕ прекидне коморе.

Геодетски снимак обезбеђује инвеститор.

2

