	Општи подаци о понуђачу

	Датум и број понуде
	

	Назив понуђача
	

	Седиште
	

	Улица и број
	

	Матични број
	

	ПИБ
	

	Телефон
	

	e-mail
	

	Текући рачун и назив банке
	

	Одговорно лице
	

	Контакт телефон
	

	Да ли је понуђач микро, мало или средње правно лице или предузетник
	

	Да ли је понуђач уписан у регистар понуђача у Републици Србији
	

	Интернет страница на којој је регистрација доступна
	

	Да ли  понуђач учествује у поступку  набавке заједно са другим привредним субјектима (навести податке о члановима групе)
	

	Да ли  понуђач учествује у поступку  набавке са подизвођачем/има (навести податке о подизвођачу/има)
	


                    II. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
	Технички захтев
	 Количина
	     Кат. бр.

	Полиетиленске флаше за узорковање са затварачем, 500ml, PK/24
	1
	2324579

	Реагенс за фотометријско одређивање слободног хлора у опсегу 0,02-2,00 mg/L Cl2, паковање од 100 тестова
	1
	2105569 EU

	Реагенс за фотометријско одређивање укупног хлора у опсегу 0,02 - 2,00 mg/L Cl2, паковање од 100 тестова
	1
	2105669

	BART test, fluorescing pseudomonas, pk/9
	1
	2432609

	BART-Tester, Sulfate Red. Bacteria, pk/9
	1
	2432409

	BART-Tester, Heterotrophic Aerobic Bacteria
	1
	2490409

	BART-Tester, Denitrifying Bacteria
	1
	2619309

	BART test, nitrifying bacteria, pk/7 
	1
	2619407

	PADDLE TESTER (DIPSLIDE), DISINFECT
	1
	2619510

	Paddle Tester (Dipslide), Total Aerobic Bacteria/Total Coliforms, 10/pk
	1
	2610910

	Стандард за калибрацију лаб. турбидиметра TL2310
	1
	2662105

	Стандард за калибрацију портабл турбидиметра 2100Q
	1
	2971205


Захтев у погледу начина и рока испоруке/преузимања добара:

Понуђач ће испоручивати добра наручиоцу, у периоду од годину дана од дана закључења уговора, а на основу захтева истог, према динамици и потребама.
Понуђач се обавезује да добра испоручи у року од 8 дана од дана пријема писаног захтева наручиоца. Захтев може бити упућен у писаној форми путем електронске поште или путем писмоносне пошиљке са препоруком и повратницом. Уколико је захтев послат путем електронске поште, понуђач је дужан да на исти начин (у писаној форми) наручиоцу пошаље потврду о пријему истог.
Трошкове испоруке и достављања добара до објекта наручиоца сноси понуђач.
Понуђач је обавезан да испоруку врши у редовним условима, у оквиру радног времена наручиоца од 7 часова до 15 часова, а у ванредним условима, према потреби наручиоца и ван радног времена у уговореном року. Добра морају бити у оригиналној амбалажи, заштићена од било каквих оштећења приликом транспорта.
Захтев у погледу гарантног рока:

На гарантни рок за испоручена добра примењиваће се услови произвођача.
Захтев у погледу места испоруке (преузимања) добара:

Место испоруке добра је објекат-лабораторија „Старо извориште“ Пожега, ул. Војводе Мишића б.б. 31210 Пожега.
Измене уговора: 

У складу са одредбама члана 156. до члана 161. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019 и 92/2023), наручилац може током трајања уговора о набавци да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.
У ____________, дана __.__.2026. године 
 
 Потпис понуђача
                                                                                                                         _________________                                                                                                                                   
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